Меры безопасности при использовании кассовых аппаратов.

Перед допуском к эксплуатации кса операторы должны пройти обучение и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе с кса не допускаются.

Подводку питающего напряжения сети 220в к розетке осуществлять проводом  сечением не менее 1,5мм.кв. и выполнять в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»(ПУЭ) и с учётом квалификации помещений по степени опасности.

Запрещается оставлять включённый кса без присмотра.

Запрещается работа при снятом кожухе.

При работе с кса необходимо принять меры, исключающие удары и падение кса.

При оканчании работы, в перерывах или в случае остановки по другим причинам кса должен быть выключен и отключён от сети переменного тока.

В случае возникновения отказа необходимо немедленно выключить кса и вызвать специалиста центра технического обслуживания кса.